Утверждаю
							     Главный инженер ЛГ МУП «УК ЖКК»
                                                                                 ______________      А.Ю. Елтуков
                                                                                «____»_________________2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по текущему ремонту помещений мусоросборных камер КПД
в многоквартирных жилых домах
	Начальная (максимальная) цена договора – 3 441 497,14  рублей.
Объем, характеристики выполняемых работ:

Ведомость объема работ	
№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол. м/камер	Примечание	
1	2	3	4	5	
1	Выполнение отделочных работ стен, потолков, дверей, ремонт шиберов
	Помещение мусоросборных камер	84	 	
2	Выполнение ремонтных работ керамических полов	Помещение мусоросборных камер	84	 	
3	Установка трап
	Помещение мусоросборных камер	84	 	
4	Электротехнические работы
	Помещение мусоросборных камер	84	 	

Место выполнения работ: согласно перечня адресов (приложение к договору).
Срок выполнения работ:  начало работ -         июль 2015г.
                                           окончание работ – сентябрь 2015 г.
	Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с  Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов.  Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.
Подрядчик информирует Заказчика за 2 дня, до начала приемки  скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, представителем общественного совета по вопросам ЖКХ муниципального образования городской округ город  Лангепас  и Подрядчиком,   с приложением актов освидетельствования скрытых работ.
	Гарантийный срок ремонтных работ 3 года.
	После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию.
	Уборку и вывоз  строительного мусора с места проведения работ, произвести  после завершения ремонтных работ на полигон ТБО  силами Подрядчика.

Требования к безопасности выполнения работ.
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.
	Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.
	Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности.
	При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Начальник ПТО по ЭЖФ                                                               Тхагапсов М.А.