Приложение №3

Техническое задание
на выполнение работ по проведению оценки соответствия лифтов,
отработавших нормативный срок службы

1.	Основанием для выполнения данного вида работ являются требования ТР ТС 011/2011, ГОСТ заводские инструкции по эксплуатации лифтов.
2.	Обследование лифтов с выдачей заключения оценки соответствия лифтов, отработавших нормативный срок службы, и условий возможного продления срока безопасной эксплуатации лифтов.
3.	Порядок выполнения работ: 
- обследование лифтов с выдачей экспертного заключения оценки соответствия лифтов, отработавших нормативный срок службы, и условий возможного продления срока безопасной эксплуатации лифтов;
- обеспечение надлежащего качества выполняемых работ в соответствии с действующими правилами (ТРТС 011/2011, ГОСТ Р 53783-2010, ПТЭЭП, ПЭУ).
4.	Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение работниками, которых он нанимает для выполнения данной работы, внутреннего режима, правил техники безопасности и пожарной безопасности, действующих на объектах Заказчика. 
5.	По результатам обследования Подрядчик обязан выдать Заказчику заключения о возможности дальнейшей эксплуатации лифтов, отработавших нормативный срок службы. Эти заключения хранятся в паспортах лифтов. 
6.	Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.
7.	Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать требованиям действующих норм и правил (требования технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53783-2010, ГОСТ Р 53780-2010, Федеральный закон РФ №116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», инструкции завода-изготовителя по технической эксплуатации лифтов). 
8.	Подрядчик должен иметь аттестат аккредитации органа по сертификации, а также свидетельства о регистрации электролабаратории.
9.	Профессиональный опыт работы Подрядчика по данным видам работ  должен составлять не менее трех лет. 
10.	Наличие необходимого количества квалифицированных и аттестованных специалистов, с опытом работы в данной области не менее трех лет.
11.	Проведение всего объема работ своими силами, без привлечения субподрядных организаций.

	Главный инженер							Елтуков А.Ю.