Приложение №6	
	
Перечень жилых домов по ремонту мягкой кровли  в 1 слой		
				
№ п.п.	Адрес	Кровля	Балкон 	
1	Др.Народов 23-71	течь	течь	
2	Др.Народов 23-68		течь	
3	Др.Народов 35-18	течь		
4	Др.Народов 21-38, 39		течь	
5	Др.Народов 27-16		2 балкона	
6	Др.Народов 29-13		течь	
7	Др.Народов 33-34	течь		
8	Др.Народов 37-31, 35, 142	течь		
9	Др.Народов37-69	течь	течь	
10	Комсомольская 12-17	течь	течь	
11	Комсомольская 20-70	течь		
12	Комсомольская 28-59	течь		
13	Комсомольская 2Б-67		течь	
14	Комсомольская 4-36		2 балкона	
15	Комсомольская 4-56	течь	течь	
16	Комсомольская 6-20		течь	
17	Комсомольская 8-20		течь	
18	Ленина 17-40		течь	
19	Ленина 26-17	течь		
20	Ленина 26-36, 37, 38, 60		течь	
21	Ленина 27-36	течь	течь	
22	Ленина 28-17	течь		
23	Ленина 31-103, 134	течь		
24	Ленина 31-136		течь	
25	Ленина 32-306	течь		
26	Ленина 37-106		течь	
27	Ленина 37-140	течь		
28	Ленина 37-20, 72		течь	
29	Ленина 42-96 течь по подъезду	течь		
30	Мира 11-33, 207, 139	течь		
31	Мира 11-174		течь	
32	Мира 13-107	течь	течь	
33	Мира 13-143		течь	
34	Мира 16-104, 105	течь		
35	Мира 16-33		течь	
36	Мира 16-68		течь	
37	Мира 17-76	течь		
38	Мира 18-68		течь	
39	Мира 19-57		течь	
40	Мира 20-52	течь		
41	Мира 27-50		течь	
42	Мира 6а-57		течь	
43	Мира 7-38		течь	
44	Мира 7-58	течь		
45	Мира 7-60		течь	
46	Мира 9-40		течь	
47	Парковая 13а-40	течь		
48	Парковая 13а-60		течь	
49	Парковая 17-17		течь	
50	Парковая 17-20		течь	
51	Парковая 17-37		течь	
52	Солнечная 12-19, 37		течь	
53	Солнечная 12-56, 57, 58	течь		
54	Солнечная 12а-57	течь		
55	Солнечная 12а-19, 36, 59		течь	
56	Солнечная 14-20, 53, 58	течь		
57	Солнечная 14-33	течь	течь	
58	Солнечная 14а-33, 34	течь	течь	
59	Солнечная 14а-69		течь	
60	Солнечная 16-17	течь		
61	Солнечная 16-18, 19, 40, 59		течь	
62	Солнечная 16а-17		течь	
63	Солнечная 16а-20		3 балкона	
64	Солнечная 16а-57		течь	
65	Солнечная 16а-58	течь	течь	
66	Солнечная 18-20, 39		течь	
67	Солнечная 18а-68	течь		
68	Солнечная 2-78	течь		
69	Солнечная 2-96	течь		
70	Солнечная 6-19, 21, 46, 49		течь	
71	Солнечная 6-69, 74, 25, 71	течь		
72	Солнечная 8-59		течь	
				
	Итого			

	Начальник ПТОпоЭЖФТхагапсов М.А.