Приложение №5

Техническое задание 
на выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию
 пассажирских лифтов и платформ подъемных для инвалидов (эксплуатируемых в МКД г. Лангепас)

	Подрядчик обязан на период действия договора обеспечить ремонт, техническое обслуживание и аварийно-техническое обслуживание на 146 (сто сорока шести) лифтах, установленных в многоквартирных жилых домах   и 1 (одной) подъемной платформы для инвалидов, установленной по адресу: ул. Геодезистов д. №2.
Подрядчик также выполняет техническое обслуживание, наладку и ремонт системы 2-х сторонней переговорной связи в лифтах и платформе для инвалидов. 
Проводит осмотры лифтов согласно «Техническому регламенту о безопасности лифтов».
	Обеспечивает выполнение работ по системе планово – предупредительных ремонтов Оборудования согласно «Техническому регламенту о безопасности лифтов», «Правил устройства и безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов» (ПБ 10-403-01 п.12.1    (г; з).
	Ежемесячно не позднее 15-го числа каждого месяца предоставляет на согласование Заказчику графики проведения технического обслуживания на следующий месяц. 	
	Приемку выполненных работ по ТО и ремонту производит полномочный представитель Заказчика.
	Подрядчик принимает участие в проверках, проводимых инспекцией Ростехнадзора и специалистами инженерных центров.
	Своевременно выполняет мероприятия по подготовке к оценке соответствия лифтов, в период эксплуатации согласно ТР ТС 011/2011г.
	Обеспечивает выполнение мероприятий по подготовке лифтов к техническому освидетельствованию.   
	Устраняет выявленные при техническом освидетельствовании замечания по ремонту, регулировке узлов деталей Оборудования без дополнительной оплаты.
	Обеспечивает надежную и безопасную работу  Оборудования в соответствии с действующими нормами и правилами.
	Обеспечивает круглосуточное дежурство ремонтного персонала, в количестве достаточном  для бесперебойной работы Оборудования.	Назначает лиц, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, платформ подъемных для инвалидов; лиц по надзору; электромехаников ответственных за исправное состояние лифтов, платформ подъемных для инвалидов. 
	Назначает обученных и аттестованных работников для обслуживания и ремонта Оборудования.
	Обеспечивает, при необходимости, приезд аварийно-ремонтной бригады.
	Подрядчик заказывает и хранит запасные части на Оборудование на своих складах, используя только оригинальные запасные части, рекомендованные заводом изготовителем.
	Подрядчик приобретает и оплачивает необходимые для техобслуживания смазочные и чистящие материалы за свой счет.
	Всё необходимое оборудование, инструменты, приборы, приспособления для  выполнения обязанностей по настоящему договору обеспечивается Подрядчиком за свой счет.
	Подрядчик осуществляет утилизацию отработанных масел, ветоши и других отработанных расходных материалов, образовывающихся в процессе ремонта и ТО за свой счет. 
	Брак, допущенный по вине Подрядчика, исправляется им за свой счет.
	В случае остановки пассажирского лифта или платформы подъемной для инвалидов по причине неисправности, с пассажирами в кабине, Подрядчик обеспечивает высвобождение людей не позднее чем через 30 минут, после получения информации о неисправности (остановке) от диспетчера.
	 Подрядчик производит ремонт Оборудования, не требующего замены, вышедших из строя деталей, не позднее 30-ти минут с момента уведомления диспетчером. 
	Максимальный простой  Оборудования  по причине отсутствия запасных частей не должен составлять более 24 часа, за исключением узлов и деталей, требующих специального изготовления.
	Подрядчик обеспечивает сохранность паспортов  Оборудования, а также своевременное внесение необходимых изменений в паспорта Оборудования и другую техническую и организационную документацию.
	Подрядчик обеспечит проведение работ квалифицированным обученным и аттестованным персоналом(предоставляет сводную таблицу аттестованных работников и документы на ответственных о повышении квалификации).
	Подрядчик обязан иметь электротехническую лабораторию оснащенную оборудованием для ремонта микропроцессорных лифтов.	
    Подрядчик предоставляет перечень договоров, заключенных в 2014 году (с указанием видов работ).

	Главный инженер 					Елтуков А.Ю.