Утверждаю

Главный инженер  ЛГ МУП «УК ЖКК»

________________ А.Ю. Елтуков А.Ю.

Техническое задание

на  проведение энергоаудита

Энергетическое обследование (энергоаудит) жилых многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ЛГ МУП «УК ЖКК», с проведением документального и инструментального обследования, с анализом эффективности использования энергетических ресурсов, с разработкой Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, оформлением, согласованием и утверждением отчетной документации, включающей в себя энергетический паспорт и разработанную программу по энергосбережению и повышению энергоэффективности объектов.

Основание для проведения работ

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (в ред. от 29.12.2014г.);

- Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 04 июля 2006 г. №141 «Об утверждении Рекомендаций по проведению энергетических обследований  (энергоаудита)»;

- Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 г. №19 «Об утверждении Положения о требованиях, предъявляемых к сбору, обработке, систематизации, анализу и использованию данных энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных и добровольных энергетических обследований»;

- Приказ Министерства энергетики РФ №400 от 30 июня 2014 г. «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования»;

- прочие нормативные акты.

Цель проведения работы

Сбор информации и проведение необходимых обследований, анализ эффективности использования энергетических ресурсов (ЭР) потребителя, обработка и анализ полученной информации. Разработка энергетического паспорта потребителя ЭР с перечнем мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с оценкой затрат, необходимых для реализации намеченных мероприятий и  возможных сроков окупаемости.

Срок выполнения работ  – со дня подписания договора по14.11.2016г.

Область применения

Результаты       работы         должны         быть         использованы         при        внедрении энергосберегающих      мероприятий  и  развитии    систем энергосбережения, внедрении систем учета   и  управления энергетическими затратами, постановке перспективных оптимизационных задач,  установлении  экономически  обоснованных  лимитов потребления, что в итоге позволит повысить эффективность использования ЭР.

Объекты энергетического обследования

Общие сведения об учреждении:

- Полное наименование:

Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса».

- Полный юридический адрес, тел/факс:

628672, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Лангепас, улица Ленина д.11 В, 8(34669) 2-89-90.

- Вид собственности:

Муниципальная.

Форма  предоставления  технической  документации,  предоставляемой  по  окончании

выполнения работ – в электронном виде и на бумажном носителе.

Отчеты по результатам энергетического обследования, с приложением технологических решений по проведению модернизации оборудования и спецификации нового энергоэффективного оборудования,  1 экз. на бумажном носителе, 1 экз. на оптическом диске или ином цифровом носителе информации.

Энергетический паспорт объектов – 1 экз. на бумажном носителе,1 экз. на оптическом диске или ином цифровом носителе информации.

Перечень многоквартирных жилых домов (Приложение №4).

Особые требования

- Разработанная отчетная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без согласия заказчика, запрещается.

- Организация, проводящая энергоаудит, должна быть членом саморегулируемой организации в области проведения энергетических обследований.

- Специалисты организации, проводящие энергетическое обследование, должны иметь соответствующую квалификацию: высшее техническое образование, наличие удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации в области энергетических обследований.

- Приборы используемые в работе должны быть внесены в Госреестр и пройти обязательную Госповерку.

- Окончательные технические и иные решения по различным разделам отчетной документации должны быть определены и согласованы с заказчиком на стадии обследования, до оформления окончательных итогов работ.

- Технические и иные решения должны учитывать климатические условия района обследования.

Начальник ПТО по ЭЖФ					М.А. Тхагапсов