Приложение № 2 к договору № ____ «___» ______________

ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

(ЭНЕРГОАУДИТА)

1.	Основание для работы.

- Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики России №400 от 30.06.2014 г. «Об утверждении
требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил
направления     копий     энергетического     паспорта,     составленного     по     результатам
обязательного энергетического обследования».

- Договор на проведение энергетического обследования.

2.	Цель работы.

2.1.	Сбор и обработка информации в целях получения достоверных данных об:

- объеме используемых энергетических ресурсов;

- показателях энергетической эффективности;

- потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Составление энергетического паспорта предприятия, в соответствии с утвержденным
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №400 от 30.06.2014 г.

- Разработка   рекомендаций   и   технических   решений   по   энергосбережению    и
повышению   энергетической   эффективности   с   оценкой   затрат,    необходимых   для
реализации намечаемых мероприятий и возможных сроков окупаемости.

3.	Объекты энергетического обследования
Объектами энергетического обследования являются:

1.   Система электроснабжения предприятия (включая МКД);

- Система теплоснабжения предприятия (включая МКД);

- Система водоснабжения и водоотведения (включая МКД);

- Система котельно-печного топлива (включая МКД);

- Моторное топливо.

4.   Стадии и этапы выполнения работ.

Энергетическое обследование включает в себя выполнение следующих этапов работ:

4.1.	Подготовительный этап

•	Передача заказчику для заполнения опросных листов, разработанных для сбора при
проведении энергетического обследования предварительной информации, отражающей
общие характеристики объекта.

4.2.	Анализ системы электроснабжения.

- Анализ потребления электроэнергии за последние 5 лет;

- Анализ состояния коммерческого и технического учета;

- Визуальный осмотр объектов и инструментальное обследование не требуется;

- Расчетно-нормативный баланс электроэнергии.

- Выводы     и     разработка     мероприятий     по     рациональному     использованию
электрической энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение.

4.3.	Анализ системы теплоснабжения.

- Оценка состояния коммерческого учета;

- Перечень и характеристика оборудования теплоснабжения и теплопотребления
(тепловые сети, отопление, горячее водоснабжение, вентиляция и др.);

- Визуальный осмотр объектов и инструментальное обследование не требуется;

- Расчетно-нормативный баланс тепловой энергии;

- Выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию тепловой
энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение.

4.4.     Анализ систем водоочистки, водоснабжения и водоотведения.

- Система водоснабжения;

- Оценка состояния коммерческого учета и отчетности;

- Визуальный осмотр объектов и инструментальное обследование не требуется;

- Анализ загрузки и режимы работы систем водоснабжения и водоотведения;

- Подготовка выводов и рекомендации по рациональному использованию системы
водоснабжения.

4.5.	Анализ использования моторного топлива

- Анализ потребления моторного топлива за последние 5 лет;

- Перечень автотранспортных средств находящихся на балансе предприятия;

- Анализ фактического и нормативного потребления моторного топлива;

- Визуальный осмотр объектов не требуется;

- Выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию моторного
топлива с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение.

4.6.	Экспертиза и согласование отчетных материалов

- Составление   технического   отчета   и   согласование   отчетных   материалов    с
Заказчиком;

- Экспертиза энергетического паспорта в СРО.

5.     Отчетная документация по результатам работы 5.1.     Энергетический паспорт

Должен быть оформлен в строгом соответствии с Приказом №400  от 30.06.2014  г. Министерства энергетики РФ.

Энергетический паспорт предприятия должен содержать:

- общие сведения об организации;

- сведения об оснащенности приборами учета;

- сведения об объеме используемых энергетических ресурсов;

- сведения о показателях энергетической эффективности;

- сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов и рекомендации
по их сокращению;

- потенциал   энергосбережения   и   оценка   возможной   экономии   энергетических
ресурсов;

- перечень     типовых     мероприятий     по     энергосбережению     и     повышению
энергетической эффективности (МКД);

- сведения    о    кадровом    обеспечении    мероприятий    по    энергосбережению    и
повышению энергетической эффективности.

5.2.	Технический отчет к энергетическому паспорту
Должен содержать:

- исходные  статистические  и технические  данные  по  обследуемому  объекту  и
результаты их анализа;

- результаты расчета показателей эффективности потребления ТЭР;

- анализ использования ТЭР;

- топливно-энергетические балансы МКД;

- перечень       организационно-технических       мероприятий       по       повышению
эффективности потребления ТЭР на объекте;

- оценку     экономии     ТЭР     по     всем     рекомендованным     энергосберегающим
мероприятиям;

- оценку    стоимости    реализации    предложенных    мероприятий    и    период    их
окупаемости

5.3.	Количество передаваемой Заказчику документации:

- на бумажном носителе - 1 оригинальный экземпляр;

- на электронном носителе - 1 копия формата PDF на CD.

Заказчик								Исполнитель

________________							________________________