Приложение №3
Техническое задание
на поставку светильников светодиодных энергосберегающих 
СА-7006 серии Персей
1.	Наименование, характеристика и количество поставляемого товара: 
№ п/п	Наименование  и характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в руб. с НДС	
1.	Светильник энергосберегающий светодиодный  СА-7006 с оптико-акустическим датчиком (без аналогов).  
Рабочее напряжение – 220 В.
Потребляемая мощность – 8 Вт.
Световой поток – 510 лм.
Регулировка длительности освещения.
Антивандальная конструкция.
Гарантийный срок – 10 лет.
В комплект со светильником должны входить специальные крепежные шурупы.
Должен иметь дежурный режим работы (подсветка).
Цвет свечения – белый.
Длительность освещения – 110 сек. (+-10).
Размер светильника: 160*100*35.
Расчетный срок службы 100 000 часов.	Шт.	800	722 400,00 рублей с НДС	
ИТОГО:	722 400,00 рублей с НДС	
2.	Цена товара формируется с учетом стоимости товара, его доставки, расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 
3.	Место поставки товара: 628672 ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Лангепас, ул. Ленина д.9Б.
4.	Поставка товара: осуществляется в течение 15 дней с момента оплаты партии товара, силами и за счет средств Поставщика. 
5.	Срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2015г.
6.	Оплата производится в следующем порядке:
- 30% от общей стоимости товара, в течение 20 дней с момента подписания настоящего договора;
- 30% от общей стоимости товара,  в течение 30 дней с момента получения первой партии товара;
- 40% об общей стоимости товара,  в течение 30 дней с момента получения второй партии товара. 
7.	При недопоставке или при недостаче товара Поставщик, в течение 15 дней, восполняет недопоставленный товар. 
8.	Вместе с изделиями (на каждую партию поставляемого товара) должны быть поставлены:
- паспорт, 
- техническое описание и инструкция по эксплуатации на русском языке;
- сертификат соответствия;
- гарантийный талон.