Утверждаю
Главный инженер ЛГ МУП «УК ЖКК»
______________      А.Ю. Елтуков
  «____»_________________2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровлиКПДв 1 слой
	
	Начальная (максимальная) цена договора – 1 195 601,96  рублей с НДС.
Объем, характеристики выполняемых работ:

Ведомость объема работ	
№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание	
1	2	3	4	5	
1	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов  в 1 слой	М2	1381	 	
2	Затаривание строительного мусора в мешки	Т.	10.77	 	
3	Погрузочные работы: мусор строительный с погрузкой  вручную	Т.	10.77	 	
4	Перевозка грузов, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 
	Т.	10.77	 	

Место выполнения работ: согласно перечня адресов (приложение к договору).
Срок выполнения работ:  сентябрь – октябрь  2015 г.
Работы по устройству кровель производить при отсутствии снегопада, гололеда и дождя.
Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с  Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов.  Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.
Подрядчик информирует Заказчика за 2 дня, до начала приемки  скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, представителем общественного совета по вопросам ЖКХ муниципального образования городской округ город  Лангепас  и Подрядчиком,   с приложением актов освидетельствования скрытых работ.
Гарантийный срок ремонтных работ 3 года.
После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию.
Уборку и вывоз  строительного мусора с места проведения работ, произвести  после завершения ремонтных работ на полигон ТБО  силами Подрядчика.

Требования к безопасности выполнения работ
При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.
Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.
Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности.
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Начальник ПТО по ЭЖФ                                                               Тхагапсов М.А.