Приложение №3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту,
систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объектах
ЛГ МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса» на 2016г.

1.	Выполнение работ по  техническому обслуживанию (ТО), текущему ремонту (ТР), контролю за состоянием систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и оповещения о пожаре (СОУЭ) на следующих объектах ЛГ МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса»: 

№ п/п	Объект	Адрес объекта	
ТО и ТР систем АПС и СОУЭ	
1	Общежития	ул. Солнечная 50, 52, 54, 56, 58
ул. Комсомольская 17
ул. Ленина 32	
ТО и ТР, контроль за состоянием систем АПС и СОУЭ	
2	Административно-бытовой комплекс УКС	ул. Ленина дом 11В	
3	Склад 	ул. Ленина 9Б	
4	Жилые здания	ул. Садовая 8А, 10А	

2.	Срок выполнения работ: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

3.	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации, системы оповещения проводится ежемесячно в соответствии с графиком и по заявкам Заказчика. Количество выездов персонала Исполнителя на объект Заказчика по его вызовам в календарный месяц неограниченно. Выезд дежурного персонала Заказчика для определения неисправности систем по заявке Заказчика трех часов с момента ее поступления. Возможность оперативного технического обслуживания и восстановления работоспособности систем по заявке Заказчика в течение суток с момента ее поступления.

4.	Работы выполняются для:
•	контроля технического состояния установок пожарной сигнализации, системы оповещения;
•	обеспечения устойчивого функционирования и поддержания в исправном (работоспособном) состоянии установок пожарной сигнализации, системы оповещения; 
•	предупреждения вероятных отказов установок пожарной сигнализации, системы оповещения;
•	организации мероприятий по надёжному и быстрому восстановлению работоспособности установок пожарной сигнализации, системы оповещения;
•	анализа и обобщения сведений по результатам выполнения работ, с целью разработки мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

5.	В процессе технического обслуживания установок пожарной сигнализации, системы оповещения и автоматического пожаротушения необходимо осуществлять: 
•	проверку состояния монтажа, креплений и внешнего вида оборудования;
•	проверку состояния, устранение неисправностей кабельных линий;
•	проверку работоспособности, чистку, устранение неисправностей установок пожарной сигнализации, системы оповещения;
•	проверку общей работоспособности систем в целом;
•	регулировку параметров оборудования в соответствии с техническими нормами на конкретный вид оборудования;
•	диагностирование и устранение возникших неисправностей оборудования.

6.	Текущий ремонт в процессе технического обслуживания установок пожарной сигнализации, системы оповещения необходимо осуществлять по устранению неисправностей, возникших в силу естественного износа оборудования систем, осуществлять замену материалов и комплектующих, вышедших из строя, за исключением случаев их преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц, а также несоблюдения правил технической эксплуатации систем.

7.   Требования к выполняемым работам:
7.1.	Работы по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации, системы оповещения проводить в соответствии с требованиями разрешительных документов и руководящих документов (РД).
7.2.	Проведение технического обслуживания должно производиться аккуратно, без нарушения работоспособности установок пожарной сигнализации, системы оповещения (его технических характеристик).
6.3.	Все выполняемые работы  не должны нарушать повседневную деятельность предприятия.
6.4.	Выполнение работ по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации, системы оповещения, размещение оборудования, инструмента и принадлежностей Исполнителя не должно создавать препятствий для производственной деятельности на территории объектов.

8.	Требования безопасности
8.1.	При выполнении работ соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка, действующих на предприятии Заказчика.
8.2.	При выполнении работ нести ответственность за соблюдение норм и правил по охране труда, техники безопасности, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

9. Наличие у участника запроса котировок лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной в соответствии с ФЗ №99 от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» с указанием разрешенных видов деятельности, а именно:
- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
- монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

		Главный инженер				Елтуков А.Ю.