Приложение №2

Техническое задание 
на выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию
 пассажирских лифтов и платформ подъемных для инвалидов (эксплуатируемых в МКД города Лангепас)

	Подрядчик обязан на период действия договора обеспечить содержание, ремонт, техническое обслуживание и аварийно-техническое обслуживание на 146 (сто сорока шести) лифтах, установленных в многоквартирных жилых домах   и 1 (одной) подъемной платформы для инвалидов, установленной по адресу: ул. Геодезистов д. №2 (согласно Приложения №3). 
Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:
1) наличие у участника конкурса  свидетельства о допуске к  данному виду работ, выданного саморегулирующей организацией, в том числе на все виды деятельности, необходимые для  выполнения работ, на которые претендует участник (Приказ Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.);
2)  отсутствие участника в Реестре недобросовестных поставщиков;
        3) наличие у участника конкурса устройств работоспособного круглосуточного стационарного дистанционного диспетчерского контроля за работой лифтов и обеспечения связи с диспетчером;
	4) участник конкурса, как специализированная организация (предприятие), должен быть укомплектован квалифицированным персоналом, аттестованным в установленном порядке, а также иметь в городе Лангепас:
- структурные подразделения: производственные, материального обеспечения, по разработке необходимой технической документации, подготовке кадров, контролю качества работ, аварийную службу,  службу охраны труда  (профессиональное образование специалистов по охране труда  с предоставлением копии диплома о прохождении очного обучения);
- соответствующую материально-техническую базу, обменный фонд (оборудования, комплектующих деталей и запасных частей), обеспечивающий непрерывность, надежность и качество услуг по содержанию и техническому обслуживанию лифтов;
-  ремонтно-механические мастерские с собственными машинами, механизмами и оборудованием;
- центральную диспетчерскую службу с круглосуточным дежурным персоналом для выполнения работ по аварийно-техническому обслуживанию в круглосуточном режиме;
-испытательное оборудование, поверенные в соответствующем порядке средства измерения и контроля;
         5) отсутствие персонала, работающего вахтовым методом.	

Подрядчик также выполняет техническое обслуживание, наладку и ремонт системы 2-х сторонней переговорной связи в лифтах и платформе для инвалидов. 
Проводит осмотры лифтов согласно «Техническому регламенту о безопасности лифтов».
	Обеспечивает выполнение работ по системе планово – предупредительных ремонтов оборудования согласно «Техническому регламенту о безопасности лифтов», «Правил устройства и безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов» (ПБ 10-403-01 п.12.1    (г; з).
	Ежемесячно не позднее 15-го числа каждого месяца предоставляет на согласование Заказчику графики проведения технического обслуживания на следующий месяц. 	
	Приемку выполненных работ по ТО и ремонту производит полномочный представитель Заказчика.
	Подрядчик принимает участие в проверках, проводимых инспекцией Ростехнадзора и специалистами инженерных центров.
	Своевременно выполняет мероприятия по подготовке к оценке соответствия лифтов, в период эксплуатации согласно ТР ТС 011/2011г.
	Обеспечивает выполнение мероприятий по подготовке лифтов к техническому освидетельствованию.   
	Устраняет выявленные при техническом освидетельствовании замечания по ремонту, регулировке узлов деталей оборудования без дополнительной оплаты.
	Обеспечивает надежную и безопасную работу  оборудования в соответствии с действующими нормами и правилами.
	Обеспечивает круглосуточное дежурство ремонтного персонала, в количестве достаточном  для бесперебойной работы оборудования.	Назначает лиц, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, платформ подъемных для инвалидов; лиц по надзору; электромехаников ответственных за исправное состояние лифтов, платформ подъемных для инвалидов. 
	Назначает обученных и аттестованных работников для обслуживания и ремонта оборудования.
	Обеспечивает, при необходимости, приезд аварийно-ремонтной бригады.
	Подрядчик заказывает и хранит запасные части на оборудование на своих складах, используя только оригинальные запасные части, рекомендованные заводом изготовителем.
	Подрядчик приобретает и оплачивает необходимые для техобслуживания смазочные и чистящие материалы за свой счет.
	Всё необходимое оборудование, инструменты, приборы, приспособления для  выполнения обязанностей по настоящему договору обеспечивается Подрядчиком за свой счет.
	
	Подрядчик предоставляет калькуляцию стоимости работ на содержание одного лифта и техническое обслуживание с расшифровкой статей затрат. 
	Подрядчик осуществляет утилизацию отработанных масел, ветоши и других отработанных расходных материалов, образовывающихся в процессе ремонта и ТО за свой счет. 
	Брак, допущенный по вине Подрядчика, исправляется им за свой счет.
	В случае остановки пассажирского лифта или платформы подъемной для инвалидов по причине неисправности, с пассажирами в кабине, Подрядчик обеспечивает высвобождение людей не позднее чем через 30 минут, после получения информации о неисправности (остановке) от диспетчера.
	 Подрядчик производит ремонт оборудования, не требующего замены, вышедших из строя деталей, не позднее 30-ти минут с момента уведомления диспетчером. 
	Максимальный простой  оборудования  по причине отсутствия запасных частей не должен составлять более 24 часа, за исключением узлов и деталей, требующих специального изготовления.
		Подрядчик обеспечивает сохранность паспортов оборудования, а также своевременное внесение необходимых изменений в паспорт оборудования и другую техническую и организационную документацию. Участвует в составлении актов вывода лифтов из строя в случаях его порчи (поломки, хулиганства, вандализма и т.д.). Проводит и согласовывает оказание услуг, связанных с отключениями, переключениями, с администрацией Заказчика. 
	Подрядчик обеспечит проведение работ квалифицированным обученным и аттестованным персоналом (предоставляет сводную таблицу аттестованных работников и документы на ответственных о повышении квалификации). При подписании договора на оказание услуг Подрядчик предоставляет Заказчику официальный список лиц, командированных на объект с указанием Ф.И.О., номера документа, удостоверяющего личность, должность, профессию каждого лица. 
	Подрядчик обязан иметь электротехническую лабораторию оснащенную оборудованием для ремонта микропроцессорных лифтов.	
    Подрядчик предоставляет перечень договоров, заключенных в 2015 году (с указанием видов работ).

	Главный инженер 					Елтуков А.Ю.