МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
ЛАНГЕПАССКОЕ  ГОРОДСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»

 628672, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, город  Лангепас,
улица  Ленина, 11 В
 (34669) 2-89-90
факс: (34669) 2-89-90	расчётный счет  40702810601100000244,
филиал ОАО Ханты-Мансийский банк
в городе Нижневартовск
корреспондирующий счёт 3010181090000000745
ИНН 8607100226   КПП 860701001	
27.11.2013г.
Извещение №10
о проведении запроса предложений

	Заказчик: Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие  «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса» настоящим объявляет о проведении запроса предложений и приглашает юридические лица и индивидуальных предпринимателей подать свои предложения для заключения договора на выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию пассажирских лифтов города Лангепаса.
	Прием предложений осуществляется по адресу: 628672, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  Тюменская область,  г. Лангепас,  ул. Ленина, 11 -В, тел./факс: (34669)   2-89-90, приемная. Часы приема предложений:  в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.
	Дата начала подачи предложений: 27.11.2013г. с 08.00 
	Дата окончания срока подачи предложений: 08.12.2013г. до 17.00 
	Контактное лицо по приему предложений: секретарь закупочной комиссии Верега Н.Ю., контактный телефон (34669) 2-29-87.
	Предмет договора: выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию пассажирских лифтов города Лангепаса.
	Максимальная цена договора: 
- цена с НДС 						- 16 394 206,15 рублей.
- цена без НДС (или НДС не предусмотрен)	- 13 893 395,04 рублей. 
	Источник финансирования заказа – собственные средства ЛГ МУП «УК ЖКК».
	Объемы и виды работ согласно Приложения №1 к извещению о запросе предложений  (расчет стоимости договорной цены на 2014 год),  Приложения №2 (адресный список обслуживаемых объектов), Приложения №5 (техническое задание). 
	Место выполнения работ – г. Лангепас. 
	Сроки выполнения работ –  с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.
	В цену работ входят – стоимость выполняемых работ, налоги, сборы, обязательные платежи, в том числе транспортные расходы.
	Срок и условия оплаты выполненных работ – оплата работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, с момента подписания обеими сторонами акта выполненных работ и предоставления Подрядчиком счет-фактуры, в течение 15 банковских дней. 
	Срок рассмотрения заявок участников запроса предложений: с 09.12.2013г. по 11.12.2013г.
	Срок подписания победителем процедуры запроса предложений договора: с 12.12.2013г. по 17.12.2013г.
	
	Дополнительные требования к участникам процедуры запроса предложений, предъявляемые заказчиком:
Предложение должно быть оформлено по установленной заказчиком форме (Приложение № 3, №4) на русском языке.
Предложения, поданные позднее указанного срока не рассматриваются и после поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие предложения.
Любой участник процедуры запроса предложений вправе подать только одно предложение, внесение изменений в которое не допускается.
Участники, подавшие предложения, должны быть поставлены на учет в налоговом органе города Лангепаса.
Все виды работ по содержанию и техническому обслуживанию пассажирских лифтов должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением всех действующих Правил и инструкций.
Документы, необходимые для участия в процедуре запроса предложений:
- копия свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
- копия лицензии на производство данного вида работ (при необходимости);
- справка из ИФНС об отсутствии задолженности по уплате налогов (на момент участия в запросе предложений);
- выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
- копия устава (для юридических лиц), копия паспорта (для физических лиц).
	Все документы должны быть оформлены  в надлежащем порядке: копии документов заверены печатью; заявка, имеющая более 1 листа, должна быть прошита и пронумерована. 

Директор предприятия                                                                     М.М. Бучинский

Приложение №3
к извещению запроса предложений

На бланке предприятия					
Председателю закупочной комиссии  ЛГ МУП «УК ЖКК»
ЗАЯВКА 
на участие в процедуре запроса предложений 
Изучив извещение о проведении запроса предложений №10 от 27.11.2013г. и принимая установленные в нём требования и условия (полное наименование участника, юридический адрес (для юридических лиц)/ ФИО, место жительства (для индивидуальных предпринимателей), предлагает заключить Договор на выполнение следующих работ:
№п/п	Наименование работ 	Стоимость работ
 с НДС (без НДС)
 в  руб.	
1	Работа 1	ХХХ	
2	Работа 2	ХХХ	
ИТОГО:	ХХХ	
Общая стоимость работ:_________________________________________________(сумма прописью) руб., с учетом НДС (без учета НДС).
Сроки выполнения работ:_____________________________________________________
Для подтверждения соответствия участника размещения заказа требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса предложений №10 от 27.11.2013г., прилагаем следующие документы:
- общие сведения об организации (Приложение№4);
- копия свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
- копия лицензии на производство данного вида работ (при необходимости);
- справка из ИФНС об отсутствии задолженности по уплате налогов; 
- выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
- копия устава (для юридических лиц), копия паспорта (для физических лиц). 

Дата					Подпись уполномоченного лица ________________________
		М.П.

Приложение №4
к извещению запроса предложений

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. 	Наименование участника запроса предложений.
2.	Юридический адрес (для юридических лиц)/адрес места жительства (для индивидуальных предпринимателей).
3.	Дата регистрации в едином реестре юридических лиц (для юридических лиц)/ дата постановки на учёт в налоговом органе (для индивидуальных предпринимателей).
4.	Место и год регистрации.
5.	Банковские реквизиты:
6.	Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон,	 факс, E-mail.
7.	Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за участие в размещении заказа и дальнейшую работу по договору в случае победы в процедуре запроса предложений, телефон, факс, E-mail.

Подпись уполномоченного лица___________________

М.П.

Приложение №5
к извещению запроса предложений

Техническое задание 
к извещению запроса предложений №10 от 27.11.2013г.

№ п/п	Наименование работ	Периодичность выполнения работ	
1.	Содержание лифтов		
1.1.	
Плановые и внеплановые осмотры лифтов, проверка работы приборов  безопасности		в зависимости от вида технического обслуживания, согласно графика ППР	
1.2.	Влажная уборка (протирка, мытье) лифтовых кабин, стен, дверей шахты и кабины,
плафонов, потолков	2 раза в месяц	
1.3.	Подметание пола кабины лифта    	Ежедневно	
1.4.	Мытье пола кабины лифта	
1 раз в неделю	
1.5.	Содержание машинных помещений    		
1.5.1	Влажная уборка машинных помещений	1 раз в месяц	
1.5.2	Обметание пыли с потолков, стен, тумб	1 раз в год	
1.6.	Уборка приямков лифтовых шахт	1 раз в месяц и по мере загрязнения	
1.7.	Вывешивание в кабине лифта или доступном месте: правила пользования лифтом; номера телефонов для связи с обслуживающим персоналом и
аварийной  службой; сведения о
грузоподъемности   лифта, вместимости
(количество        человек), фирме – изготовителе и заводском номере	изготовителе и        заводском номере		по мере необходимости	
2.	Техническое обслуживание лифтов (обеспечение бесперебойной и безопасной  работы лифтов)		
2.1.	Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО):  ежесменная         проверка    ЛДСС (линейно-диспетчерской системы связи)	(линейно-диспетчерской   системы связи)   ___	один раз в смену	
2.2.	
Текущее техническое обслуживание (ТО-1)	один раз в месяц или сразу после поломки	
2.3.	
Полугодовое техническое обслуживание (ТО-2)	1 раз в 6 месяцев	
2.4.	Техническое обслуживание комплекса диспетчерского контроля, устранение                               
выявленных при осмотре    повреждений и неисправностей	и неисправностей	
постоянно, 
согласно графику	
3.	Текущий ремонт лифтов (восстановление
работоспособности лифтов поддержание его эксплуатационных показателей)	его эксплуатационных показателей)		
3.1.	Ремонт узлов и деталей, устранение	по мере
неисправностей, выявленных при                                         выполнении ЕТО		по мере необходимости	
3.2.	Ремонт узлов и деталей, устранение неисправностей, выявленных при                                         
выполнении ТО-1; пусконаладочные работы	.	по мере необходимости	
3.3.	Ремонт узлов и деталей, устранение неисправностей, выявленных при выполнении ТО-2; пусконаладочные работы	по мере необходимости	
3.4.	Ремонт и наладка составляющих комплекса диспетчерского контроля, выявленных при техническом обслуживании ЛДСС	по мере необходимости	
3.5.	Замена быстроизнашивающихся деталей	по мере необходимости	
4.	Аварийно – диспетчерское обслуживание		
4.1.	
Круглосуточное диспетчерское обслуживание	постоянно	
4.2.	Ликвидация сбоев в работе лифтов и комплекса диспетчерского контроля; проведение работ по освобождению пассажиров и остановившихся лифтов и пуск остановившихся лифтов в работу	круглосуточно	
4.3.	Обеспечение электроэнергией электрооборудования лифов, содержание в исправном состоянии электропроводки и предохранительных устройств для главного рубильника в машинном помещении лифта	круглосуточно	

И. о. технического директора 						Тхагапсов М.А.
ЛГ МУП «УК ЖКК»