Список необходимых материалов

№	Наименование	Количество	
1.	Дав.	Манжет резиновый, конусный (бачёк-унитаз)	20 шт.	
2.		Смеситель для кухни	20 шт.	
3.		Гофрасифон для раковины	20 шт.	
4.		Гофра для унитаза	10 шт.	
5.		Подводка гибкая (папа-папа) L 60-80	20 шт.	
6.		Подводка гибкая (папа-мама) L 60-80	20 шт.	
7.		Подводка гибкая для смесителя L 60-80	20 шт.	
8.		Арматура для смывного бачка с боковой подводкой 	10 шт.	
9.		Фум лента 300 гр.	24 кг.	
10.		Лён сантехнический (вычесной) 	26 кг.	
11.		Силикон сантехнический 300 мл.	74 шт.	
12.		Электроды ОК-46	60 кг.	
13.		Круг отрезной 180*2,5*22,23	200 шт.	
14.		Полотно по металлу (ножовка) 	120 шт.	
15.		Заглушка трубная Ду15 (внут. резьба) 	25 шт.	
16.		Заглушка трубная Ду15 (наруж. резьба)	25 шт.	
17.		Заглушка трубная Ду20 (внут. резьба)	25 шт.	
18.		Заглушка трубная Ду20 (наруж. резьба)	25 шт.	
19.		Отвод стальной Ду15 мм.	300 шт.	
20.		Отвод стальной Ду20 мм.	300 шт.	
21.		Отвод стальной Ду25 мм.	200 шт.	
22.		Кран шаровой 20мм.	900 шт.	
23.		Кран шаровой 25мм.	900 шт.	
24.		Муфта ПВХ Ду100мм.	150 шт.	
25.		Тройник ПВХ Ду100мм 90 гр.	150 шт.	
26.		Отводы 45 гр. ПВХ Ду100мм.	150 шт.	
27.		Отводы ПВХ Ду100мм.	150 шт.	
28.		Муфта ПВХ Ду50мм.	150 шт.	
29.		Тройник ПВХ Ду50мм 90 гр.	150 шт.	
30.		Отводы 45 гр. ПВХ Ду50мм.	150 шт.	
31.		Отводы ПВХ Ду50мм.	150 шт.	
32.		Переход на чугун Ostendorf 100мм.	100 шт.	
33.		Переход на чугун Ostendorf 50мм.	100 шт.	
34.		Заглушка ПВХ 50мм.	50 шт.	
35.		Кран шаровой ½	1000 шт.	
36.		Кран шаровой ¾	600 шт.	
37.		Ключ КТР-1	50 шт.	
38.		Ключ КТР-2	50 шт.	
39.		Набор ключей рожковых 	50 шт.	
40.		Инверторный сварочный аппарат IN190	2 шт.	
41.		УШМ (диск 125 мм.) BOCH, Makita	8 шт.	
42.		Перфоратор (маленький) BOCH, Makita	4 шт.	
43.		Газовый баллон (горелка универсальная) 	20 шт.	
44.		Насадка-розжиг (горелка универсальная) 	2 шт.	
45.		Замок навесной (амбарный) 	100 шт.	
46.		Круг отрезной 125*1,6*22,23	300 шт.	
47.		Труба ПВХ Ду100мм.L-2000мм.	40 шт.	
48.		Труба ПВХ Ду50мм.	20 шт.	
49.		Труба ПП 20мм.	100м.	
50.		Труба ПП 25мм.	100м.	
51.		Муфта ПП 20мм.	200 шт.	
52.		Муфта ПП 25мм.	200 шт.	
53.	Тим.	Муфта (сталь) Ду25	400 шт.	
54.		Муфта (сталь) Ду20	400 шт.	
55.		Муфта (сталь) Ду15	400 шт.	
56.		Контрагайка Ду25	400 шт.	
57.		Контрагайка Ду20	400 шт.	
58.		Контрагайка Ду15	400 шт.	
59.		Кран шаровой Ду15	500 шт.	
60.		Сгон Ду15 (длина 170 мм.)	500 шт.	
61.		Сгон Ду20 (длина 170 мм.)	500 шт.	
62.		Сгон Ду25 (длина 170 мм.)	500 шт.