Приложение №4
Техническое задание
на поставку светильников светодиодных СА-7008 серия Персей

1.	Наименование, характеристика и количество поставляемого товара: 
№ п/п	Наименование  и характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в руб. с НДС	
1.	Светильник энергосберегающий светодиодный  СА-7008 серия «Персей» с оптико-акустическим датчиком. 
Оптический порог срабатывания – 5+/- 2 Люкс.
Акустический порог включения – 45+/- 10 дБ (регулируемый).
Длительность освещения – 90+/-30 сек. (регулируемая). 
Размер – Д*Ш*В – 180*110*40 мм.	Шт.	680	493 000,00 рублей с НДС	
ИТОГО:	493	000,00	
2.	Цена товара формируется с учетом расходов на уплату налогов, сборов, стоимость товара, его доставки и других обязательных платежей. 
3.	Место доставки товара: 628672 ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Лангепас, ул. Ленина д.9Б.
4.	Поставка товара: осуществляется в течение 30 дней с момента подписания договора, силами и за счет средств Поставщика. 
5.	Срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2014г.
6.	Оплата производится путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере  50% от стоимости  товара, после подписания договора, на основании выставленного счета. Оставшиеся 50% от суммы товара Заказчик оплачивает после получения товара в полном объеме, в течение 30 дней.