Приложение №5

Техническое задание 
на выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию
 пассажирских лифтов и платформ подъемных для инвалидов, (эксплуатируемых в МКД г. Лангепас)

		Подрядчик обязан на период действия договора обеспечить ремонт, техническое обслуживание и аварийно-техническое обслуживание на 146 (сто сорока шести) лифтах, установленных в многоквартирных жилых домах   и 1 (одна) подъемная платформа для инвалидов, установленная по адресу ул. Геодезистов д. №2.
Подрядчик также выполняет техническое обслуживание, наладку и ремонт системы 2-х сторонней переговорной связи в лифтах и платформах для инвалидов. 
Проводит осмотры лифтов согласно «Техническому регламенту о безопасности лифтов».
	Обеспечивает выполнение работ по системе планово – предупредительных ремонтов «Оборудования» согласно: «Техническому регламенту о безопасности лифтов»,«Правил устройства и безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов» (ПБ 10-403-01 п.12.1    (г; з).
	Ежемесячно не позднее 15-го числа каждого месяца предоставляет на согласование Заказчику графики проведения технического обслуживания на следующий месяц. 	
	Приемку выполненных работ по ТО и ремонту производит полномочный представитель Заказчика.
	Подрядчик принимает участие в проверках, проводимых инспекцией Ростехнадзора и специалистами инженерных центров.
	Своевременно выполняет мероприятия по подготовке к оценке соответствия лифтов в период эксплуатации согласно ТР ТС 011/2011г.
	Обеспечивает выполнение мероприятий по подготовке лифтов к техническому освидетельствованию.   
	Устраняет выявленные при техническом освидетельствовании замечания по ремонту, регулировке узлов деталей «Оборудования» без дополнительной оплаты.
	Обеспечивает надежную и безопасную работу  «Оборудования» в соответствии с действующими нормами и правилами.
	Обеспечивает круглосуточное дежурство ремонтного персонала, в количестве достаточном  для бесперебойной работы «Оборудования».	Назначает: лиц, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, платформ подъемных для инвалидов; лиц по надзору; электромехаников ответственных за исправное состояние лифтов, платформ подъемных для инвалидов. 
	Назначает обученных и аттестованных работников для обслуживания и ремонта «Оборудования».
		Обеспечивает, при необходимости, приезд аварийно-ремонтной бригады.
	Подрядчик заказывает и хранит запасные части на «Оборудование» на своих складах. 
		Подрядчик использует только оригинальные запасные части, рекомендованные заводом изготовителем.
		Подрядчик приобретает и оплачивает необходимые для техобслуживания смазочные и чистящие материалы за свой счет.
	Все необходимое оборудование, инструменты, приборы, приспособления для  выполнения обязанностей по настоящему договору обеспечивается Подрядчиком за свой счет.
	Подрядчик осуществляет утилизацию отработанных масел, ветоши и других отработанных расходных материалов, образовывающихся в процессе ремонта и ТО за свой счет.
	Брак, допущенный по вине Подрядчика, исправляется им за свой счет.
	В случае остановки пассажирского лифта, платформы подъемной для инвалидов по причине неисправности с пассажирами в кабине подрядчик обеспечивает высвобождение людей не позднее чем через 10-15 минут, после получения информации о неисправности от диспетчера.
	 Подрядчик производит ремонт оборудования, не требующего замены вышедших из строя деталей, не позднее 30-ти минут с момента уведомления диспетчером. 
	Максимальный простой «Оборудования» по причине отсутствия запасных частей не должен составлять более 24 часа, за исключением узлов и деталей, требующих специального изготовления.
	Подрядчик обеспечивает сохранность паспортов «Оборудования», а также своевременное внесение необходимых изменений в паспорта «Оборудования» и другую техническую и организационную документацию.
	Подрядчик обеспечит проведение работ квалифицированным обученным и аттестованным персоналом.
  Подрядчик обязан иметь электротехническую лабораторию оснащенную оборудованием для ремонта микропроцессорных лифтов.	

	Главный инженер 					Елтуков А.Ю.