Утверждаю
Главный инженер ЛГ МУП «УК ЖКК»
                                                                                 ______________      А.Ю. Елтуков
                                                                                «____»_________________2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	     На право заключение договора на выполнение работ по текущему ремонту бетонных съездов мусорных камер (согласно перечня адресов).
	Начальная (максимальная) цена договора –  354 368,16 руб.
Объем, характеристики выполняемых работ:

Ведомость объема работ	
№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание	
1	2	3	4	5	
1	Разборка бетонных съездов 	м3	8,0	 	
2	Армирование подстилающих слоёв	т	0,7619	 	
3	Устройство бетонных съездов	м3	30,0	 	

Место выполнения работ: согласно перечня адресов (приложение к договору).
Срок выполнения работ:  начало работ -         июль  2015г.
                                            окончание работ –  сентябрь 2015 г.
Ремонтные работы выполнить из бетона марки М-200 с предоставлением сертификата качества. 
Срок гарантии выполненных работ 3 года.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
В соответствии с требованиями: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1. Общие требования. 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство. 
СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы».
При проведении работ Подрядчик несет всю ответственность за выполнение норм и правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и внутреннего распорядка.
Подрядчик несет полную ответственность за безопасность проводимых работ, несет ответственность перед жильцами и Заказчиком за причиненный ущерб при выполнении работ.

Начальник ПТО по ЭЖФ                                                               Тхагапсов М.А